УТВЕРЖДАЮ: Начальник цеха

Дата утверждения: 09.07.2026

# Заявка на ремонт: аварийная замена выпрямителя линии цинкования АГ-40

## 1. Оборудование

1.1. Линия цинкования, автооператорная АГ-40, инвентарный номер ОС-0903, цех №4, гальванический, Пермская площадка. Паспорт ПС-ОС-0903.

## 2. Описание неисправности

2.1. 09.07.2026, 09:25, вышли из строя силовые тиристорные блоки выпрямителя постоянного тока вследствие перегрева. Ремонт на месте невозможен, требуется замена агрегата. Обстоятельства зафиксированы в разборе ИНЦ-2026-05.

## 3. Влияние на производство

3.1. Линия цинкования полностью остановлена, ток на ваннах отсутствует. Встали партии деталей 73.22.34 и 88.14.42 для заказчиков АО «Гидромаш-Юг» и ООО «Конвейер-Системс».

## 4. Требуемые работы и запасные части

4.1. Демонтаж повреждённого выпрямителя, монтаж нового агрегата, проверка изоляции и заземления, пусконаладка.

4.2. Требуется комплект силовых тиристорных блоков выпрямителя, срочная поставка через отдел снабжения, привлечение подрядной организации по договору ТНЭ-2025 для наладки.

## 5. Предлагаемое окно остановки

5.1. 09.07.2026–10.07.2026, аварийная заявка, вне графика ППР PPR-2026.

## 6. Согласование

| Роль | Дата |
| --- | --- |
| Мастер участка | 09.07.2026 |
| Начальник цеха | 09.07.2026 |
| Главный механик | 09.07.2026 |

Заявка оформлена по ТОиР-РЕГЛ-002.